Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Хирургиялық құралдар жиынтығы, операциялық, үлкен № 1 Лот

| № п/п | Критерии | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (мемлекеттік өндірушінің, елдің моделін, атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдар тізілімі) | Хирургиялық құралдар жиынтығы, операциялық, үлкен |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | р/с № | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің атауы | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің техникалық сипаттамасы | Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі жиынтықтаушылар |  |  |  |
|  |  |  | Хирургиялық құралдар жиынтығы, операциялық, үлкен | Хирургиялық құралдар жиынтығы, операциялық, үлкен Жиынтықтың құрамына мыналар кіреді: | 1 жиынтық |
|  |  |  |  | ЗАЖИМ FOERSTER-BALLENGER ПРЯМОЙ, ДЛЯ УДЕРЖИВАНИЯ ГУБКИ, ЗУБЧАТЫЙ 25СМ | 10 шт |
|  |  |  |  | ЗАЖИМ BACKHAUS ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО БЕЛЬЯ 13,0 СМ | 10 шт |
|  |  |  |  | НОЖНИЦЫ MAYO ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ 17СМ | 2 шт |
|  |  |  |  | НОЖНИЦЫ METZENBAUM-NELSON ИЗОГНУТЫЕ, 18,0 СМ | 2 шт |
|  |  |  |  | НОЖНИЦЫ СТАНДАРТНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ,14,5 СМ | 2 шт |
|  |  |  |  | ПИНЦЕТ ДЛЯ ПЕРЕВЯЗКИ СТАНДАРТНЫЙ ПРЯМОЙ 20СМ | 2 шт |
|  |  |  |  | ПИНЦЕТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТНЫЙ, ПРЯМОЙ 14,5СМ, ЗУБЦЫ 1Х2 | 2 шт |
|  |  |  |  | ПИНЦЕТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТНЫЙ, ПРЯМОЙ 20СМ, ЗУБЦЫ 1Х2 | 2 шт |
|  |  |  |  | ЗАЖИМ ALLIS, ДЛЯ ЗАХВАТЫВАНИЯ ТКАНЕЙ, 15СМ ЗУБЦЫ 5Х6 | 6 шт |
|  |  |  |  | ЗАЖИМ BABCOCK КИШЕЧНЫЙ, 16СМ | 2 шт |
|  |  |  |  | ЩИПЦЫ CRILE-RANKIN, ПРЯМЫЕ 16СМ | 4 шт |
|  |  |  |  | ЩИПЦЫ CRILE-RANKIN, ИЗОГНУТЫЕ 16СМ | 4 шт |
|  |  |  |  | ЩИПЦЫ OCHSNER-KOCHER, АРТЕРИАЛЬНЫЕ, ПРЯМЫЕ 16СМ | 6 шт |
|  |  |  |  | РЕТРАКТОР ROUX | 1 шт |
|  |  |  |  | КРЮЧОК VOLKMANN ПОЛУОСТРЫЙ 4 ЗУБЦА 21,5СМ | 2 шт |
|  |  |  |  | КРЮЧОК VOLKMANN ПОЛУОСТРЫЙ 6 ЗУБЦОВ 21,5СМ | 2 шт |
|  |  |  |  | РЕТРАКТОР-КРЮЧОК CUSHING 10ММ 20СМ | 1 шт |
|  |  |  |  | РЕТРАКТОР PARKER-LANGENBECK ДВОЙНОЙ | 1 шт |
|  |  |  |  | ШПАТЕЛЬ ОКРУГЛЕННЫЙ 33.0 CM, 30 MM, | 2 шт |
|  |  |  |  | ШПАТЕЛЬ ОКРУГЛЕННЫЙ 33.0 CM, 40 MM, | 2 шт |
|  |  |  |  | РЕТРАКТОР BALFOUR АБДОМИНАЛЬНЫЙ 200ММ | 1 шт |
|  |  |  |  | ПРОВОДНИК ДЛЯ ЛИГАТУРЫ KÖNIG 3ММ, 19,5СМ | 2 шт |
|  |  |  |  | ИГЛА-НОЖ DESCHAMPS ЛЕВАЯ, ТУПАЯ 20СМ | 1 шт |
|  |  |  |  | ИГЛА-НОЖ DESCHAMPS ПРАВАЯ, ТУПАЯ 20СМ | 1 шт |
|  |  |  |  | ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ MAYO-HEGAR 16 СМ | 2 шт |
|  |  |  |  | ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ MAYO-HEGAR 18,0 СМ | 3 шт |
|  |  |  |  | ТРУБЧАТЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРЯМОЙ. АСПИРАЦИОННАЯ ТРУБКА YANKAUER. | 2 шт |
|  |  |  |  | НОЖНИЦЫ METZENBAUM-NELSON ИЗОГНУТЫЕ, 23,0 СМ | 2 шт |
|  |  |  |  | КОНТЕЙНЕР NOPA: ПОДДОН НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ 580Х280Х150ММ | 1 шт |
|  |  |  |  | КОНТЕЙНЕР NOPA: КРЫШКА КОНТЕЙНЕРА ПЕРФОРИРОВАННАЯ 580Х280ММ, КРАСНАЯ | 1 шт |
|  |  |  |  | СЕТЧАТАЯ КОРЗИНА 535Х245Х100ММ | 1 шт |
|  |  |  |  | ФИЛЬТР NOPA, PTFE, 1ШТ-1000ЦИКЛОВ, КРУГЛЫЙ | 2 шт |
|  |  |  |  | РУЧКА СКАЛЬПЕЛЯ № 3 | 1 шт |
|  |  |  |  | РУЧКА СКАЛЬПЕЛЯ № 4 | 1 шт |
|  |  |  |  | РУЧКА СКАЛЬПЕЛЯ № 7 | 1 шт |
|  |  |  |  | НОЖНИЦЫ MAYO ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ 17СМ | 1 шт |
|  |  |  |  | ПИНЦЕТ ДЛЯ ПЕРЕВЯЗКИ СТАНДАРТНЫЙ ПРЯМОЙ 14,5СМ | 1 шт |
|  |  |  |  | ЗАЖИМ HALSTEAD КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ТИПА "МОСКИТ", ПРЯМОЙ 12,5СМ | 5 шт |
|  |  |  |  | ЗАЖИМ HALSTEАD КРОВОВСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ТИПА "МОСКИТ", ИЗОГНУТЫЙ 12,5СМ | 10 шт |
|  |  |  |  | ЩИПЦЫ CRILE-RANKIN, ПРЯМЫЕ 16СМ | 4 шт |
|  |  |  |  | ЩИПЦЫ CRILE-RANKIN, ИЗОГНУТЫЕ 16СМ | 4 шт |
|  |  |  |  | ЩИПЦЫ OCHSNER-KOCHER, АРТЕРИАЛЬНЫЕ, ПРЯМЫЕ 16СМ | 4 шт |
|  |  |  |  | РЕТРАКТОР RICHARDSON 24,0 СМ | 2 шт |
|  |  |  |  | РЕТРАКТОР DEAVER 50ММ 30,5СМ | 2 шт |
|  |  |  |  | РЕТРАКТОР-КРЮЧОК 10ММ 20СМ | 2 шт |
|  |  |  |  | ШПАТЕЛЬ ОКРУГЛЕННЫЙ 33.0 CM, 30 MM, | 1 шт |
|  |  |  |  | РЕТРАКТОР BALFOUR АБДОМИНАЛЬНЫЙ 200ММ | 1 шт |
|  |  |  |  | ЗОНД ДЛЯ СЛЕЗНОГО КАНАЛА, 13СМ | 1 шт |
|  |  |  |  | ПРОВОДНИК ДЛЯ ЛИГАТУРЫ KÖNIG 3ММ, 19,5СМ | 1 шт |
|  |  |  |  | ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ MAYO-HEGAR 16 СМ | 1 шт |
|  |  |  |  | ТРУБЧАТЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРЯМОЙ | 1 шт |
|  |  |  |  | РУЧКА СКАЛЬПЕЛЯ № 7К | 1 шт |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Бөлме температурасының ұсынылатын диапазоны: + 18°C ÷ +22 С С. салыстырмалы ылғалдылық-40-60%. |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) | DDP баратын жер |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы беру мерзімі және орналасқан жері | 60 күнтізбелік күн Мекен-жайы: Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі, 5 |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары | Медициналық техникаға 37 айдан кем емес мерзімде кепілді сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу; - медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар. |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей Өнім беруші Тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша үй-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, Тапсырыс берушінің медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) Өнім беруші жүзеге асырады. |  |  |  |

СИА-12 анестезиологына арналған медициналық үстел Лот№2

| № п/п | Критерии | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (мемлекеттік өндірушінің, елдің моделін, атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдар тізілімі) | СИА-12 анестезиологына арналған медициналық үстел |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | р/с № | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің атауы | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің техникалық сипаттамасы | Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | СИА-12 анестезиологына арналған медициналық үстел | Үстелдің дизайны жиналмалы. Кем дегенде 3 сөре тот баспайтын болаттан жасалған. Сөрелердің периметрі бойынша бүйірлері құралдар мен дәрі-дәрмектердің түсуіне жол бермейді. Роликті рельстердегі қорап құлыппен жабдықталған. Тот баспайтын болаттан жасалған бүйрек тәрізді бассейн орнатылды айналмалы кронштейнде. Кем дегенде 2 тұтқа үстелді жылжыту ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Үстел диаметрі кемінде 75 мм болатын 4 медициналық дөңгелекке орнатылған, оның ішінде тежегіші бар кемінде 2. Техникалық сипаттамалары: Ұзындығы, кемінде мм 750 Ені, кемінде мм 475 Биіктігі, кемінде мм 917 Салмағы, кем дегенде кг 19 Үстелге рұқсат етілген жүктеме, кемінде кг 25 | 2 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Бөлме температурасының ұсынылатын диапазоны: + 18°C ÷ +22 С С. салыстырмалы ылғалдылық-40-60%. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP баратын жер |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 күнтізбелік күн Мекен-жайы: Қостанай қаласы, Баймағамбетов көшесі, 5 |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары | Медициналық техникаға 37 айдан кем емес мерзімде кепілді сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу; - медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар. |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей Өнім беруші Тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша үй-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, Тапсырыс берушінің медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) Өнім беруші жүзеге асырады. |  |  |  |

БАҚ 009 операциялық және рәсімдік кабинеттеріне арналған үстел Лот№3

| № п/п | Критерии | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (мемлекеттік өндірушінің, елдің моделін, атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдар тізілімі) | БАҚ 009 операциялық және рәсімдік кабинеттеріне арналған үстел |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | р/с № | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің атауы | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің техникалық сипаттамасы | Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі қосымша |  |  |  |
|  |  | 1 | БАҚ 009 операциялық және рәсімдік кабинеттеріне арналған үстел | Түрі медициналық үстел Тірек түрі доңғалақ тіректері Доңғалақ тіректері 4 (дана) Сөре кемінде 1 дана. Құрастырмалы-жиналмалы құрылыс түрі Хирургиялық құралдардың мақсаты Габариттік өлшемдері: ұзындығы 600 мм-ден аспайды биіктігі 900 мм-ден аспайды ені 400 мм-ден аспайды; Өндіріс материалы: Жақтау материалы-металл Сөре материалы-металл | 4 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Бөлме температурасының ұсынылатын диапазоны: + 18°C ÷ +22 С С. салыстырмалы ылғалдылық-40-60%. |  |  |  |
| 4 | Жеткізуді жүзеге асыру шарттары медициналық техника (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 60 календарных дней Адрес: г.Костанай, ул.Баймагамбетова, 5 |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары | Медициналық техникаға 37 айдан кем емес мерзімде кепілді сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу; - медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар. |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей Өнім беруші Тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша үй-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, Тапсырыс берушінің медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) Өнім беруші жүзеге асырады. |  |  |  |

Ларингоскоп пышақтармен толықтырылған Лот №4

| № п/п | Критерии | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (мемлекеттік өндірушінің, елдің моделін, атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдар тізілімі) | Ларингоскоп пышақтармен толықтырылған |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | р/с № | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің атауы | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің техникалық сипаттамасы | Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі қосымша |  |  |  |
|  |  | 1 | Ларингоскоп пышақтармен толықтырылған | Жиынтығы Ларингоскопиялық Миллер С / Макинтош С ересек, 1 тұтқа+ 3 пышақ жоқ F. O. қайта пайдалануға болады. | 1 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Бөлме температурасының ұсынылатын диапазоны: + 18°C ÷ +22 С С. салыстырмалы ылғалдылық-40-60%. |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) | DDP баратын жер. |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы беру мерзімі және орналасқан жері | 60 күнтізбелік күн |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары | Медициналық техникаға 37 айдан кем емес мерзімде кепілді сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу; - медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар. |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей Өнім беруші Тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша үй-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, Тапсырыс берушінің медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) Өнім беруші жүзеге асырады. |  |  |  |

УО 40 мүшелер тігу Лот №5

| № п/п | Критерии | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (мемлекеттік өндірушінің, елдің моделін, атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдар тізілімі) | УО 40 мүшелер тігу |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | р/с № | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің атауы | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің техникалық сипаттамасы | Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі қосымша |  |  |  |
|  |  | 1 | УО 40 мүшелер тігу | Мақсаты орган тігістері өкпе тіндерін, өкпе тамырларының блогын, асқазан діңгектерін, ішектерді және басқа мүшелерді тігуге арналған. Тігушілердің жұмыс принципі-тігілген орган аппараттың жұмыс бөліктерінің арасында орналасады, тігіс саңылауына дейін қысылады және металл U-тәрізді жақшалармен тесіледі, олардың аяқтары матрицаның тесіктеріне түсіп, В әрпі түрінде бүгіліп, герметикалық екі қатарлы шахмат тігісін құрайды Техникалық деректер Тігіс ұзындығы, мм 40 Тігіс түрі екі қатарлы шахмат Жақша тігісінен тіндердің кесілуіне дейінгі қашықтық: 1,6 мм-ден аспайды Құлаққаптың қыңыр губкасының ені: 5 мм-ден аспайды Тігістегі жақшалар саны: кем дегенде 21 жақша Жақшаның өлшемі, мм 0,25х4х5,5 аспайды Жыпылықтау саңылаулары, мм 0,9-2,5 Габариттік өлшемдері, мм 290х88х18 артық емес Салмағы, кг 0,36 аспайды Осы типтегі барлық тігістер шегіндегі дүкендердің өзара алмастырылуы сәйкестік Пластикалық дүкендерді қайта пайдалануға болады. сәйкестік Толықтығы Тігуші, дана 1 Пластмасса дүкені, 20 дана Жақша 0,25х4х5,5 мм аспайды, дана 1500 Жақша қорабы, дана 1 Жақшаға арналған Пинцет, дана 1 Жыпылықтау үлгісі, дана 1 | 2 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Бөлме температурасының ұсынылатын диапазоны: + 18°C ÷ +22 С С. салыстырмалы ылғалдылық-40-60%. |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) | DDP баратын жер. |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы беру мерзімі және орналасқан жері | 60 күнтізбелік күн |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары | Медициналық техникаға 37 айдан кем емес мерзімде кепілді сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу; - медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар. |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей Өнім беруші Тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша үй-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, Тапсырыс берушінің медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) Өнім беруші жүзеге асырады. |  |  |  |

УО 60 мүшелер тігу Лот №6

| № п/п | Критерии | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (мемлекеттік өндірушінің, елдің моделін, атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдар тізілімі) | УО 60 мүшелер тігу |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | р/с № | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің атауы | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің техникалық сипаттамасы | Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі қосымша |  |  |  |
|  |  | 1 | УО 60 мүшелер тігу | Мақсаты орган тігістері өкпе тіндерін, өкпе тамырларының блогын, асқазан діңгектерін, ішектерді және басқа мүшелерді тігуге арналған. Тігушілердің жұмыс принципі-тігілген орган аппараттың жұмыс бөліктерінің арасында орналасады, тігіс саңылауына дейін қысылады және металл U-тәрізді жақшалармен тесіледі, олардың аяқтары матрицаның тесіктеріне түсіп, В әрпі түрінде бүгіліп, герметикалық екі қатарлы шахмат тігісін құрайды Техникалық деректер Тігіс ұзындығы, мм 60 Тігіс түрі екі қатарлы шахмат Жақша тігісінен тіндердің кесілуіне дейінгі қашықтық: 1,6 мм-ден аспайды Құлаққаптың қыңыр губкасының ені: 5 мм-ден аспайды Тігістегі жақшалар саны: кем дегенде 21 жақша Жақшаның өлшемі, мм 0,25х4х5,5 аспайды Жыпылықтау саңылаулары, мм 0,9-2,5 Габариттік өлшемдері, мм 290х88х18 артық емес Салмағы, кг 0,36 аспайды Осы типтегі барлық тігістер шегіндегі дүкендердің өзара алмастырылуы сәйкестік Пластикалық дүкендерді қайта пайдалануға болады. сәйкестік Толықтығы Тігуші, дана 1 Пластмасса дүкені, 20 дана Жақша 0,25х4х5,5 мм аспайды, дана 1500 Жақша қорабы, дана 1 Жақшаға арналған Пинцет, дана 1 Жыпылықтау үлгісі, дана 1 | 2 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Бөлме температурасының ұсынылатын диапазоны: + 18°C ÷ +22 С С. салыстырмалы ылғалдылық-40-60%. |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) | DDP баратын жер. |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы беру мерзімі және орналасқан жері | 60 күнтізбелік күн |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары | Медициналық техникаға 37 айдан кем емес мерзімде кепілді сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу; - медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар. |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей Өнім беруші Тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша үй-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, Тапсырыс берушінің медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) Өнім беруші жүзеге асырады. |  |  |  |

Медициналық В-40 сорғышы Лот №4

| № п/п | Критерии | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (мемлекеттік өндірушінің, елдің моделін, атауын көрсете отырып, медициналық бұйымдар тізілімі) | Медициналық В-40 сорғышы |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | р/с № | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің атауы | Медициналық техниканың құрамдас бөлшектерінің техникалық сипаттамасы | Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |
|  |  | Негізгі қосымша |  |  |  |
|  |  | 1 | Медициналық В-40 сорғышы | Медициналық в-40 сорғышы-пациенттердің дене қуыстары мен жоғарғы тыныс жолдарынан сұйықтықтарды, тіндердің бөлшектерін және газдарды соруға арналған. Аз мөлшерде аспирациясы бар хирургиялық операцияларда қолдану ұсынылады. Ерекшеліктері: * төмен шу; * тегіс вакуумды реттеу; * сенімді, техникалық қызмет көрсетусіз мембраналық сорғы; * қақпақ қысқыштары бар және толып кетуден қорғайтын құпияға арналған контейнерлер. Техникалық сипаттамалары: * максималды вакуум: 80 кПа-дан астам; * су өнімділігі 6 л/мин артық; * ауа өнімділігі 18 л/мин артық; * құпияға арналған контейнерлер-2 немесе 3Л екі шыны ыдыс; * сору түтігі-диаметрі 8 мм артық емес, ұзындығы 2 м кем емес; * электрмен жабдықтау - 230 В, 50 Гц; * қуат тұтыну-60 Вт; * жалпы өлшемдері-310х300х310 мм артық емес; * салмағы 7 кг-нан аспайды • | 2 дана |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Бөлме температурасының ұсынылатын диапазоны: + 18°C ÷ +22 С С. салыстырмалы ылғалдылық-40-60%. |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) | DDP баратын жер. |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы беру мерзімі және орналасқан жері | 60 күнтізбелік күн |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары | Медициналық техникаға 37 айдан кем емес мерзімде кепілді сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу; - медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар. |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей Өнім беруші Тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша үй-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, Тапсырыс берушінің медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) Өнім беруші жүзеге асырады. |  |  |  |

ОВТ и ДД меңгерушісі ____________________Досмагамбетова Ж.М.